## Tabelle1
Zuordnung BSB – BSW
Zuordnung | keine Zuordnung | zusätzlicher Zeitaufwand (min) | Pos. im BS-Buch
|  |  | 35/36/59 | Bekämpfung von Entstehungsbränden (AStV)
|  |  | 60 | Mitwirkung bei der Evakuierung der Arbeitsstätte (ASchG)
|  |  | 74 | Beratung der Betriebsleitung in brandschutztechnischen Belangen (z. B. Versicherungsbedingungen)
|  |  | 20-24/74 | Überwachung der Einhaltung der allgemeinen Brandschutz- und Sicherheitsvorschriften (z. B. Bescheidauflagen, Versicherungsbedingungen)
|  |  | 54/74 | Mitwirkung bei Beurteilungen der Brandgefährdung an Arbeitsplätzen
|  |  | 54/74 | Mitwirkung bei der Ausarbeitung von Betriebsanweisungen, soweit diese den Brandschutz betreffen
|  |  | 74 | Mitwirkung bei baulichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen, soweit diese den Brandschutz betreffen
|  |  | 20-24/74 | Mitwirkung bei der Umsetzung und Einhaltung behördlicher Bestimmungen (z. B. Betriebsanlagengenehmigung, Brandschutzkonzept, bau- oder feuerpolizeiliche Vorschreibungen usw.) oder Vorgaben des Feuerversicherers, soweit diese den Brandschutz betreffen
|  |  | 35-37 | Beratung bei der Ausstattung der Arbeitsstätte mit Mitteln der Ersten und Erweiterten Löschhilfe und Auswahl der Löschmittel
|  |  | 32 | Kontrolle der Aktualität von Brandschutzplänen, Fluchtweg-Orientierungsplänen, Alarmplänen usw. und ggf. deren Aktualisierung veranlassen bzw. dabei mitwirken
|  |  | 74 | Teilnahme an behördlichen Begehungen (z. B. feuerpolizeiliche Überprüfungen) und Durchführung von internen Brandschutzbegehungen (z. B. durch den Versicherer)
Protokollierung und Meldung von Mängeln im Zuge der Eigenkontrollen und Überwachung der Mängelbeseitigung
|  |  | 59 | Mitwirkung bei regelmäßigen Brandschutzunterweisungen von Betriebsangehörigen
|  |  | 59 | Unterweisung von Betriebsangehörigen, die vor allem in Bereichen mit erhöhtem Brandschutz beschäftigt sind, in der ordnungsgemäßen Handhabung von Löschgeräten
|  |  | 59-60 | Regelmäßige Ausbildung und Schulung von Mitgliedern der Brandschutzorganisation im Sinne der TRVB 117 O
|  |  | 20-25 | Kontrolle der ordnungsgemäßen Lagerungen (z. B. von brennbaren Flüssigkeiten und Gasen)
|  |  | 19 | Kontrolle der Einhaltung von Lagerguthöhen im Hinblick auf die brandschutztechnischen Einrichtungen (BMA, RWA, SPA usw.)
|  |  | 41 | Kontrolle von Freihaltebereichen zu Rauch- und Wärmeabzugsgeräten, Brandmeldern und Sprinklern
|  |  | 27-29 | Kontrolle der Sicherheitskennzeichnungen für Brandschutzeinrichtungen sowie von Flucht- und Rettungswegen
|  |  | 27-29/13-17 | Überwachen der Benutzbarkeit von Flucht- und Rettungswegen – auch außerhalb der Eigenkontroll-Intervalle
|  |  | 54 | Kontrolle der festgelegten Brandschutzmaßnahmen, insbesondere bei Feuer- und Heißarbeiten
Mitwirkung bei der Festlegung von Ersatzmaßnahmen bei Außerbetriebnahme von brandschutztechnischen Einrichtungen
|  |  | 38 | Mitwirkung bei der Erstellung von Maßnahmen zur Verhinderung von Täuschungsalarmen bei Brandmeldeanlagen
|  |  | 64 | Kontrolle der wöchentlichen Sprinklerpumpen-Probeläufe
© TÜV AUSTRIA AKADEMIE GMBH 2023
Erwin Gütl ¦ Martin Swoboda ¦ David Gütl: Brandschutzbuch gem. Technischer Richtlinie Vorbeugender Brandschutz (TRVB). Objektsicherheitsprüfbuch gem. ÖNORMEN B 1300 und B 1301. TÜV AUSTRIA Fachverlag 2023